| ΔΕΗ/Περιοχή ……………. Ημερομηνία παραλαβής αίτησης: …………………. (συμπληρώνεται από την Περιοχή ΔΕΗ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Αίτηση για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος ≤ 10 kWp στο Δίκτυο ΧΤ (στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις) |  |  |
| Στοιχεία Κυρίου του Φωτοβολταϊκού Συστήματος |  |  |
| Ιδιότητα κυρίου του συστήματος | Φυσικό πρόσωπο Κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών πολυκατοικίας Πολύ μικρή επιχείρηση (ή φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας) |  |
| Όνομα/επωνυμία φυσικού/νομικού προσώπου (ή εκπροσώπου διαχειριστή) |  |  |
| Κατοικία/έδρα φυσικού/νομικού προσώπου |  |  |
| ΑΦΜ και ΔΟΥ φυσικού/νομικού προσώπου |  |  |
| Εκπρόσωπος επικοινωνίας με τη ΔΕΗ |  |  |
| Ταχυδρομική διεύθυνση |  |  |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail) |  |  |
| Τηλέφωνο |  |  |
| Fax |  |  |
| Στοιχεία Εγκατάστασης |  |  |
| Θέση εγκατάστασης (οδός, αριθμός, Τ.Κ, Δήμος, Νομός) |  |  |
|  |  | Δώμα Στέγη Στέγαστρο |
| Συνολική ισχύς (kWp) |  |  |
| Αριθμός Παροχής του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης στο ίδιο κτίριο (για τον οικονομικό συμψηφισμό) |  |  |
| Στοιχεία του υπεύθυνου μελέτης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος (επωνυμία, ειδικότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο) |  |  |
| Στοιχεία φωτοβολταϊκών πλαισίων |  |  |
| Κατασκευαστής, προέλευση |  |  |
| Τύπος - μοντέλο |  |  |
| Ονομαστική ισχύς πλαισίου |  |  |
| Αριθμός πλαισίων |  |  |
| Πιστοποιήσεις |  |  |
| Στοιχεία αντιστροφέων (inverters) |  |  |
| Κατασκευαστής, προέλευση |  |  |
| Τύπος - Μοντέλο |  |  |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου |  |  |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου |  |  |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης |  |  |
| Συντελεστής ισχύος |  |  |
| Διακύμανση τάσης εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) |  |
|  | (εύρος ρύθμισης) |  |
| Διακύμανση συχνότητας εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) | (προεπιλεγμένη) |  |
|  | (εύρος ρύθμισης) |  |

| Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Έγχυση DC |  |  |
| Μετασχηματιστής απομόνωσης | ΝΑΙ/ΟΧΙ |  |
| Προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης (Islanding) κατά VDE 0126 ή ισοδύναμης μεθόδου |  | Ναι |
| Πλήρης περιγραφή τρόπου προστασίας |  |  |
| Πιστοποιήσεις |  |  |
| Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση |  |  |
| Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων |  |  |
| Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων |  |  |
| Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήματος (υπογεγραμμένο από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας) |  |  |
| Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου ή των κοινοχρήστων μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός) |  |  |
| Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως) |  |  |
| - Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, κατά περίπτωση, ως ακολούθως: α) για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού: Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) β) για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ίδιο κτίριο: Τίτλος κυριότητας ως ανωτέρω και έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου εγκατάστασης για την παραχώρησή του σε άλλο κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του ιδίου κτιρίου, με ιδία ευθύνη των υπογραφόντων γ)για εγκατάσταση του συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο είτε από το σύνολο των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου, είτε από έναν εκ των κυρίων οριζοντίων ιδιοκτησιών, μετά από παραχώρηση του χώρου αυτού: Πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου με ευθύνη του διαχειριστή ή του κυρίου οριζόντιας ιδιοκτησίας που θα εγκαταστήσει το σύστημα, αντίστοιχα |  |  |
| - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: α) Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης β) Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (με αναφορά στον τρόπο κάλυψης, όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιοθερμικά, βιομάζα κλπ) μόνο για την περίπτωση που ο συμψηφισμός γίνεται με μετρητή ιδιόκτητης κατοικίας γ) Κατατάσσεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Ε. μόνο προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες δ) Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος ε) Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή |  |  |
| Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης |  |  |
| Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΕΚ1079/Β/04.06.2009, άρθρο 5, Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ 29107/07.07.2009, ΦΕΚ 344/ΑΑΠ/20.07.2009) |  |  |
| Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το Δίκτυο |  |  |
| Αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού |  |  |
| Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης και τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις : - Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα, - Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία λεπτά. Επίσης θα αναφέρεται ο χρόνος λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης |  |  |
| Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο κύριος του φωτοβολταϊκού θα αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης μηχανικού. |  |  |